**Príloha č. 5:**

**Špecifikácia predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je výmena okien za plastové, odvoz a likvidácia starých okien a parapetov na skládke odpadov, murárske práce okolo okien vrátane maľovky, dodávka a montáž vonkajších a vnútorných parapetov.

**V ponuke požadujeme uviesť :**

* Druh profilového systému
* Zasklenie
* Druh kovania
* Tepelná priepustnosť skla
* Platnosť cenovej ponuky
* Záručné podmienky
* certifikát

Obstarávateľ požaduje naceniť :

- **Profilový systém** min. 5- komorový s gumovou manžetou na osadenie vnútorného aj vonkajšieho parapetu okna,

 rám + krídlo biele ,**odtieň rámu** a krídla RAL 9003 biely,hrúbka stien profilov podľa DIN RAL A,rám a krídlo musí obsahovať len 100 %

 čisté PVC,**tesnenie okien sivé**, UF max = 1,3 W m-2k-1,**stavebná šírka profilu** min. 70mm

* **Tepelniizolačné dvojsklo číre, u vybraných okien matné**, súčiniteľ prechodu tepla celého okna **max. Uw = 1,2W/m2K**
* **Celoobvodové bezpečnostné kovanie** s mikroventiláciou a poistkou proti chybnej manipulácii, trieda bezpečnosti WK 1
- **uzavretý tvar výstuhy rámu po celom obvode**
- **navrhnúť a naceniť okná v tabuľke** dodržaním tvaru pôvodných okien podľa špecifikácie a priložených náhľadov /**príloha č. 6/**
- u vybraných okien podľa špecifikácie požadujeme **uzamykateľné kľučky**.
* **parapet vonkajší** : Fe lakoplastová úprava biela šírka **200 mm**
* **parapet vnútorný**: Pvckomôrkové , povrchová úprava biela, **šírka 200 mm**

**Víťazný uchádzač bude musieť vykonať presné zameranie okien v čase obhliadky.**

**Cenová ponuka:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. pol.** | **Popis okna** | **Popis položiek okna** | **Jedn. cena za kus bez DPH v €** | **Počet kusov** | **Cena spolu bez DPH v €** | **Poznámka** |
| 1. | **Pvc okno trojkrídlové(2400 x 1600 ) mm,** **OS/O/OS,****5 komorový profil hr.70mm s gumovou manžetou na osadenie vnútorného a vonkajšieho parapetu**, **stredné krídlouzamykateľná kľučka,**rám a krídlo vystužené oceľovou výstužou( **nákres č. 1**) | Cena okna  |  | 21 |  | Kuchynky, študovne, izba -P,1.NP až 4.NP |
| Parap. doska vnútorná  |  | 21 |  |
| Parapená doska vonkajšia  |  | 21 |  |
| Demontáž,montáž |  | 21 |  |
| Murarské práce (výspravky) |  | 21 |  |
|  Kovová mreža biela žiarové pozinkovanie |  | 5 |  | 1.NP, prizemie |
| montáž kovovej mreže do ostenia |  | 5 |  |
| **Cena spolu za položku č. 1** |  |
| 2. | **Pvc okno štvordielna zostava(2400x 2000) mm, OS/O/S/S,** 5 komorový profil hr.70mm **s gumovou manžetou na osadenie vnútorného a vonkajšieho parapetu**, **horné krídlauzamykateľná kľučka,**rám a krídlo vystužené oceľovou výstužou(**nákres č.2)** | Cena okna  |  | 4 |  | Salónik, multim.internetová |
| Parap. doska vnútorná  |  | 4 |  |
| Parapená doska vonkajšia  |  | 4 |  |
| Demontáž,montáž |  | 4 |  |
| Murarské práce  |  | 4 |  |
| **Cena spolu za položku č. 2** |  |
| 3. | **Pvc dvere LOGGIA****dvojkrídlové ( jedno krídlo pevné), (1800x2240)mm, P/O**5 komorový profil hr. 70 mm, uzamykateľná kľučka, **gumovou manžetou na osadenie vnútorného a vonkajšieho parapetu**, (**nákres č. 7**) | Cena dverí |  | 3 |  | Čitáreň 3.NP, Študovne 2,4.NP |
| Parap. doska vonkajšia  |  | 3 |  |
| Demontáž,montáž |  | 3 |  |
| Murarské práce (výspravky)  |  | 3 |  |
|  Kovová mreža biela žiarové pozinkovanie  |  | 3 |  |
| montáž kovovej mreže do ostenia |  | 3 |  |
| **Cena spolu za položku č. 3** |  |
| **4.** | **Pvc okno dvojkrídlové so stĺpikom, jedno krídlo pevné ( 1800x1500)mm, P/O**5 komorový profil hr.70mm **s gumovou manžetou na osadenie vnútorného a vonkajšieho parapetu**, **uzamykateľná kľučka,** **(nákres č. 6)** | **Cena okna**  |  | 1 |  |  posilňovňa 1.NP |
| Parap. doska vnútorná  |  | 1 |  |
| Parap. doska vonkajšia  |  | 1 |  |
| Demontáž,montáž |  | 1 |  |
| Murárské práce (výspravky)  |  | 1 |  |
|  Kovová mreža biela žiarové pozinkovanie  |  | 1 |  |
| montáž kovovej mreže do ostenia |  | 1 |  |
| **Cena spolu za položku č. 4** |  |
| 5. | Odvoz a likvidácia odpadu ( za celý predmet zákazky) |  |  |
| 6.  | Doprava ( za celý predmet zákazky) |  |  |
| **Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH** |  |  |
| **DPH 20%** |  |  |
| **Cena za celý predmet zákazky v € s DPH** |  |  |

Meno a priezvisko kontaktnej osoby zodpovednej za vytvorenie cenovej ponuky:

E- mailová adresa: Telefón

V Košiciach dňa:

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 Meno a priezvisko štatutárneho orgánu

 uchádzača a odtlačok pečiatky