**Príloha č. 5:**

**Špecifikácia predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je výmena okien za plastové, odvoz a likvidácia starých okien a parapetov na skládke odpadov, murárske práce okolo okien vrátane maľovky, dodávka a montáž vonkajších a vnútorných parapetov.

**V ponuke požadujeme uviesť :**

* Druh profilového systému
* Zasklenie
* Druh kovania
* Tepelná priepustnosť skla
* Platnosť cenovej ponuky
* Záručné podmienky
* certifikát

Obstarávateľ požaduje naceniť :

- **Profilový systém** min. 5- komorový s gumovou manžetou na osadenie vnútorného aj vonkajšieho parapetu okna,

rám + krídlo biele ,**odtieň rámu** a krídla RAL 9003 biely,hrúbka stien profilov podľa DIN RAL A,rám a krídlo musí obsahovať len 100 %

čisté PVC,**tesnenie okien sivé**, UF max = 1,3 W m-2k-1,**stavebná šírka profilu** min. 70mm

* **Tepelniizolačné dvojsklo číre, u vybraných okien matné**, súčiniteľ prechodu tepla celého okna **max. Uw = 1,2W/m2K**
* **Celoobvodové bezpečnostné kovanie** s mikroventiláciou a poistkou proti chybnej manipulácii, trieda bezpečnosti WK 1  
  - **uzavretý tvar výstuhy rámu po celom obvode**   
  - **navrhnúť a naceniť okná v tabuľke** dodržaním tvaru pôvodných okien podľa špecifikácie a priložených náhľadov /**príloha č. 6/**  
  - u vybraných okien podľa špecifikácie požadujeme **uzamykateľné kľučky**.
* **parapet vonkajší** : Fe lakoplastová úprava biela šírka **200 mm**
* **parapet vnútorný**: Pvckomôrkové , povrchová úprava biela, **šírka 200 mm**

**Víťazný uchádzač bude musieť vykonať presné zameranie okien v čase obhliadky.**

**Cenová ponuka:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. pol.** | **Popis okna** | **Popis položiek okna** | **Jedn. cena za kus bez DPH v €** | **Počet kusov** | **Cena spolu bez DPH v €** | **Poznámka** |
| 1. | **Pvc okno trojkrídlové(2400 x 1600 ) mm,**  **OS/O/OS,**  **5 komorový profil hr.70mm s gumovou manžetou na osadenie vnútorného a vonkajšieho parapetu**,  **stredné krídlouzamykateľná kľučka,**rám a krídlo vystužené oceľovou výstužou  ( **nákres č. 1**) | Cena okna |  | 21 |  | Kuchynky, študovne, izba -P,1.NP až 4.NP |
| Parap. doska vnútorná |  | 21 |  |
| Parapená doska vonkajšia |  | 21 |  |
| Demontáž,montáž |  | 21 |  |
| Murarské práce (výspravky) |  | 21 |  |
| Kovová mreža biela žiarové pozinkovanie |  | 5 |  | 1.NP, prizemie |
| montáž kovovej mreže do ostenia |  | 5 |  |
| **Cena spolu za položku č. 1** | | | | |  |
| 2. | **Pvc okno štvordielna zostava(2400x 2000) mm, OS/O/S/S,**  5 komorový profil hr.70mm **s gumovou manžetou na osadenie vnútorného a vonkajšieho parapetu**,  **horné krídlauzamykateľná kľučka,**  rám a krídlo vystužené oceľovou výstužou  (**nákres č.2)** | Cena okna |  | 4 |  | Salónik, multim.internetová |
| Parap. doska vnútorná |  | 4 |  |
| Parapená doska vonkajšia |  | 4 |  |
| Demontáž,montáž |  | 4 |  |
| Murarské práce |  | 4 |  |
| **Cena spolu za položku č. 2** | | | | |  |
| 3. | **Pvc dvere LOGGIA**  **dvojkrídlové ( jedno krídlo pevné), (1800x2240)mm, P/O**  5 komorový profil hr. 70 mm,  uzamykateľná kľučka, **gumovou manžetou na osadenie vnútorného a vonkajšieho parapetu**, (**nákres č. 7**) | Cena dverí |  | 3 |  | Čitáreň 3.NP, Študovne 2,4.NP |
| Parap. doska vonkajšia |  | 3 |  |
| Demontáž,montáž |  | 3 |  |
| Murarské práce (výspravky) |  | 3 |  |
| Kovová mreža biela žiarové pozinkovanie |  | 3 |  |
| montáž kovovej mreže do ostenia |  | 3 |  |
| **Cena spolu za položku č. 3** | | | | |  |
| **4.** | **Pvc okno dvojkrídlové so stĺpikom, jedno krídlo pevné ( 1800x1500)mm, P/O**  5 komorový profil hr.70mm **s gumovou manžetou na osadenie vnútorného a vonkajšieho parapetu**,  **uzamykateľná kľučka,**  **(nákres č. 6)** | **Cena okna** |  | 1 |  | posilňovňa 1.NP |
| Parap. doska vnútorná |  | 1 |  |
| Parap. doska vonkajšia |  | 1 |  |
| Demontáž,montáž |  | 1 |  |
| Murárské práce (výspravky) |  | 1 |  |
| Kovová mreža biela žiarové pozinkovanie |  | 1 |  |
| montáž kovovej mreže do ostenia |  | 1 |  |
| **Cena spolu za položku č. 4** | | | | |  |
| 5. | Odvoz a likvidácia odpadu ( za celý predmet zákazky) | | | |  |  |
| 6. | Doprava ( za celý predmet zákazky) | | | |  |  |
| **Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH** | | | | |  |  |
| **DPH 20%** | | | | |  |  |
| **Cena za celý predmet zákazky v € s DPH** | | | | |  |  |

Meno a priezvisko kontaktnej osoby zodpovednej za vytvorenie cenovej ponuky:

E- mailová adresa: Telefón

V Košiciach dňa:

---------------------------------------------------------------------------------------

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu

uchádzača a odtlačok pečiatky